应 急 演 习 记 录            R-036

| 演习名称 | 消防演习 | 演习时间 | 2011年3月15号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施部门 | 办公室 | 配合部门 | 生产部 |
| 参加人员 | 公司各部门及全体员工 |
| 应急演习过程： （1）报警（保安员负责） a) 发生火警，首先把火警地点报告保安值班室，值班人员立即到现场确认； b) 经确认火警属实，立即通知消防负责人，迅速召集各部门义务消防队员尽快到火灾现场；c) 消防负责人立即指挥到场人员进行灭火和救护工作。 （2）疏散抢救（生产部负责） a) 引导员工向安全区域疏散，检查员工是否有留在着火处；安置好已疏散的人员，并稳定其情绪；b) 疏散次序：从着火部位开始，由内到外，由上到下逐步疏散；c) 引导自救：组织义务消防员引导对不能从预定消防通道撤离的员工，可利用毛巾、口罩等捂住口鼻撤离，并组织水枪喷射掩护。 （3） 组织灭火（义务消防队员负责） a) 启用消防栓、铺设水带，做好灭火准备；b) 携带灭火工具，到火源相邻的房屋、通道检查是否有火势蔓延的可能，并及时扑灭蔓延的火势；c) 对燃烧的物品，采用干粉灭火器，拔出插销，按住手柄，对准火根，喷粉灭火。 （4） 安全警戒（环保部负责） a) 公司外围警戒任务是清除路障，指导车辆和劝导过路行人及无关人员离开现场，并维护好秩序；b) 车间、环保部警戒任务是不准无关人员进入，指导疏散人员，管好转移出来的物品。 （5） 医疗救护（财务部负责） a) 设立临时医疗救护组，配备所需的急救药品和器材； b) 对各部门的重要资料和帐簿，应进行保护和转移。 记录人/日期： 2011.3.15 |
| 应急演习效果评价： 通过演习，相关人员已掌握了消防工作的相关要求,已达到预期效果 评价人/日期：2011.3.16 |
| 应急预案评审意见： 应急预案较为系统规范，适用本公司应急要求，无需更改 评审人/日期： 2011.3.16 |

应 急 演 习 记 录            R-036

| 演习名称 | 化学品泄漏演习 | 演习时间 | 2011年3月27号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施部门 | 办公室 | 配合部门 | 生产部 |
| 参加人员 | 公司仓库及车间员工 |
| 应急演习过程： （1）生产过程中报告有化学品泄漏，生产负责人报告总指挥并组织相关工作人员穿上防护服， 2、用预先准备好的木塞进行堵漏 3、扫净地面上的化学物品并装入桶内 记录人/日期： 2011.3.27 |
| 应急演习效果评价： 通过演习，相关人员已掌握了消防工作的相关要求,已达到预期效果 评价人/日期：2011.3.27 |
| 应急预案评审意见： 应急预案较为系统规范，适用本公司应急要求，无需更改 评审人/日期： 2011.3.27 |